ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                              CPV : 44316000-8 ¨Σιδηρικά Είδη ¨

ΠΡΟΫΠ. 7.985,60 € ( με Φ.Π.Α.)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2017

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑ

Τεχνικές  προδιαγραφές για την προμήθεια Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων και Φρεατίων

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16) του νέου καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 118 του

3) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα είδους.

1. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών , απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Προμήθεια ραβδών συνήθων διατομών από μορφοσίδηρο μετά των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και εργασία για την πλήρη κατασκευή , τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων .ΟΙΚ -64.01.01

2. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών , σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

Προμήθεια ραβδών συνήθων διατομών από μορφοσίδηρο μετά των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και εργασία για την πλήρη κατασκευή , τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων .ΟΙΚ -64.01.02

3. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2''

Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανισμένων Φ2'' με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες , ειδικά τεμάχια καθώς και εργασία για κατασκευή κιγκλιδωμάτων και την πλήρη τοποθέτηση . ΟΙ-64.16.03

4.Σφυρήλατα Κιγκλιδώματα πολυσύνθετου σχεδίου

Προμήθεια ραβδών σφυρηλατημένων σε όλες τους τις έδρες , πολυσύνθετου σχεδίου από μορφοσίδηρο μετά των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και εργασία για την πλήρη κατασκευή , τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων . ΟΙΚ-64.06.02

5. Καλύμματα φρεατίων  από ελατό χυτοσίδηρο ( ductile iron )

Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο ( ductile iron ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 με σήμανση CE , μετά του πλαισίου έδρασης και της ακριβούς ρύθμισης της στάθμης και επίκλησης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και εγκιβωτισμός του πλαισίου με σκυρόδεμα . ΝΕΤ ΥΔΡ - 11.01.02 ,                           ΕΤΕΠ. 08-07-01-04

ΛΙΒΑΔΕΙΑ  03 / 03 /2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Δ.Λ.

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                  ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ