ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	                                              CPV: 03419000-0 " Ξυλεία"

ΠΡΟΫΠ. 4.996,58 € ( με Φ.Π.Α.)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τεχνικές  προδιαγραφές για την προμήθεια ξυλείας

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 118  του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.16) του νέου καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών

2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ελατάκια (Καδρόνια)  8cmΧ8cmΧ3.00 και 4.50 m

Καδρόνια  πλανισμένα, εμποτισμένα από ξύλο πεύκης. Υλοτόμηση  κατά  DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε  φορτίσεις)

2. Τάβλες  15cmΧ25cmΧ4.20 m

Τάβλες πλανισμένες εμποτισμένα από ξύλο πεύκης. Υλοτόμηση  κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε  φορτίσεις).

3. Μαδέρια 25cmΧ5cmΧ4.00m

Μαδέρια πλανισμένα διαστάσεων  25cmΧ5cmΧ4.00 m , εμποτισμένα , από ξύλο  ελάτης. Υλοτόμηση  κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

4.Σουηδικό  0.05χ0.13χ4.50 πλανισμένο

Σουηδικό πλανισμένο διαστάσεων 0.05χ0.16χ4.50  εμποτισμένο από ξύλο πεύκης κατά  DIN 1052  καί ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας κατά DIN 4074 [ξυλεία  με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις.]

5.Σουηδικό 0,05χ0.15χ4.80 πλανισμένο.

Σουηδικό πλανισμένο διαστάσεων 0.05χ0.15χ4.80 εμποτισμένο από ξύλο πεύκης κατά DIN 1052 καί ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας  κατά  DIN 4074 [ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις.]

6.Κόντρα πλακέ θαλάσσης  20 mm[1.22x2.50]

Kόντρα πλακέ θαλάσσης  20 mm[1.22x2.50]  εμποτισμένο από iνες σημύδας  κατά DIN 1052  καί ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας κατά DIN 4074.

7.Κόντρα πλακέ θαλάσσης12mm[1.22x2.50]

Kόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm[1.22χ2.50] εμποτισμένο από ίνες σημύδας κατά DIN 1052 καί ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας κατά  DIN 4074.

8.Kόντρα πλακέ θαλάσσης 9 mm[1.22x2.50]

Kόντρα πλακέ θαλάσσης  9mm [1.22χ2.50] εμποτισμένο από ίνες σημύδας κατά DIN 1052 καί ικανοποιεί  τις συνθήκες καταλληλότητας κατά DIN 4074. ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ  06/02/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                       ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                                                                  Τοπογράφος Μηχανικός